
[image: image1.png]



大邑县第二人民医院

物业管理服务

市场调研
公    司：                                 
责 任 人：                                 

联系电话：                             
时    间：        2025年  月  日         
一、项目概况

大邑县第二人民医院作为一家二级甲等综合性医院，承担着区域内居民的医疗救治、预防保健、康复护理等重要职责，是保障当地医疗卫生事业发展和民生健康的医疗机构。

    医院共两个院区，分别位于安仁镇千禧街181号附2号、仁和街98号。总占地面积共约13亩，建筑面积共约12000㎡，编制床位数234，开放床位数350（应急开放床位数480）。医院设有内科、外科、儿科、妇科、重症医学科、肛肠科、骨科、泌尿科、体检科、急诊科、中西医结合科、皮肤科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、中医康复科、检验科、放射科、超声医学科等临床医技科室及职能部门36个。

    全院在职职工人数269，特聘专家17人，高级职称16人。近三年通过蓉漂人才引进，赴西南医科大、川北医学院及面向社会公开招聘方式引进人才 90人，其中高级职称3人，硕士1人。
二、项目内容

（一）清洁保洁服务：调研市场上医疗场所清洁保洁服务的标准流程，包括门诊大厅、候诊区、病房、走廊、卫生间、电梯间、楼梯间、医技科室（如检验室、放射科、手术室等）等不同区域的清洁频率、清洁方式、使用的清洁设备和清洁剂类型（需符合医疗环保标准，具备杀菌消毒功能）；了解特殊区域（如传染病房、手术室）的清洁消毒规范及作业人员的防护要求；调研清洁服务人员的配置标准、专业培训情况以及服务质量监督机制。

（二）设施设备维护保养服务：调研医院各类设施设备的物业管理维护保养服务，包括给排水系统（水箱清洗消毒、管道维护、水泵运行维护，确保供水正常，防止漏水、停水情况）、供电系统（高低压配电房设备运行维护、线路检查、应急发电设备（发电机）维护保养，保障医院正常供电，特别是手术室、ICU、急诊等关键区域的不间断供电）、空调系统（中央空调系统的日常运行管理、定期清洗消毒（如空调滤网、冷凝水盘清洁，防止细菌滋生，符合医疗空气卫生标准）、维护保养，确保室内温度适宜、空气清新）、电梯设备（医用电梯、客梯、货梯的定期维护保养、安全检测，确保电梯运行安全、平稳、高效，保障患者、医护人员和物资运输需求）、消防系统（消防设施（灭火器、消防栓、消防喷淋系统、烟感报警器等）的定期检查、维护保养和检测，确保消防系统符合消防安全标准，能够正常使用）；了解设施设备维护保养服务团队的专业资质（如特种设备维修许可证、电工证、焊工证等）、维护保养周期和频率、应急预案（如设备故障应急抢修方案）以及设施设备维护的信息化管理情况（如建立设备台账、维护记录档案，实现设备全生命周期管理）。

（三）环境消毒服务：针对医院特殊的医疗环境，调研专业的环境消毒防疫服务，包括日常消毒（对门诊大厅、候诊区、病房、走廊、卫生间、电梯间等公共区域进行定期消毒，采用符合医疗标准的消毒方法和消毒剂）、终末消毒（患者出院或转院后，对病房进行全面、彻底的消毒，包括床单位、家具、地面、空气等，防止交叉感染）、突发公共卫生事件（如传染病疫情）期间的强化消毒防疫方案（如增加消毒频次、扩大消毒范围、采用更高效的消毒手段）；了解消毒防疫服务机构的资质认证（如具备消毒服务机构资质证书）、消毒人员的专业培训情况（如掌握消毒知识、防护技能、传染病防控知识等）、消毒效果检测方法和标准，以及所使用消毒产品的安全性和合规性。
三、项目要求

 （一）服务标准要求：参与调研的物业管理服务供应商需严格遵循国家、四川省、成都市以及大邑县关于医疗卫生机构物业管理服务的相关法律法规、行业标准和规范，如《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》《医疗废弃物管理条例》《物业管理条例》等。同时，需符合大邑县第二人民医院内部制定的物业管理服务质量标准和要求，确保服务过程中不影响医院正常的医疗秩序和诊疗活动，保障医疗安全和患者权益。对于涉及医疗辅助、医疗废弃物处理、环境消毒等与医疗安全密切相关的服务，供应商必须具备相应的医疗行业服务经验和资质，服务流程需通过医院相关部门的审核和认可。

（二）资质要求：参与调研的物业管理服务企业需具备独立法人资格，持有有效的营业执照，且营业执照经营范围包含物业管理服务相关内容。

（三）报价要求：参与调研的物业管理服务供应商需根据自身制定的服务方案，提供详细、透明的报价。报价应包含各项服务的具体收费项目、收费标准、计费方式（如按平方米收费、按人数收费、按服务次数收费、打包收费等）、总费用以及费用构成说明（如人员薪酬、设备购置与维护费用、耗材费用、管理费用、利润、税费等）。报价需符合市场行情，合理合规，不得存在恶意低价竞争或高价虚报的情况。同时，需提供报价的有效期以及后续价格调整机制（如因物价上涨、人工成本增加等因素导致服务成本上升时，价格调整的申请流程和计算方法）。供应商需对报价的真实性和准确性负责，并提供相关的成本测算依据和说明材料。
四、其他要求

    参与调研的物业管理服务供应商需保证所提交的所有调研资料（包括企业资质证书、人员资质证书、过往服务业绩证明、报价单、服务方案等）真实、合法、有效，不得提供虚假材料或隐瞒重要信息。若发现供应商存在资料造假行为，将立即取消其参与调研的资格，并将其列入医院供应商黑名单，今后不再接受该企业参与医院任何项目的投标或合作。同时，医院将保留追究其法律责任的权利。

    具体详细需求见附件1。

医院概况：
一、服务内容 
（一）提供环境保洁服务 
1、负责医院建筑物及外围区域的停车场、各楼层、各科室厕所、楼梯楼道、通道的门、窗、窗台、 防护栏、墙面、 地面、天花板、灯具、床单元、床头柜、病人储物柜内外、家具(办公及病区用等家具)桌面及抽屉内外、面盆、洗手池、浴具、便池(含大、小便池)、马桶、 桌椅、扶手、宣传栏(物)、墙柱、设施设备、电器、电梯等表面的清洁工作，人员有接触 
的建筑物和设备设施表面的消毒工作，医院空调、空气消毒机清洗、窗帘隔帘取挂和清洗。室内及公共区域地面、橡胶、各类地面的养护、绿化养护。 
2、负责各类突发事件的应急清洁卫生和消毒工作，同时配合医院做好各项创建活动和检查前大清扫。 
3、配合我院按辖区街道和医院相关科室要求配合进行灭“四害”、防疫、消毒、“门前三包”、“公厕革命”、“牛皮癣”、爱卫、文明指数测评、城乡环境综合整治、健康生活创建等环境卫生工作。 
4、负责医院内的生活垃圾收集、转运、转存、垃圾暂存处的清洁消毒工作；医疗废物院内转运、转存、管理服务。 
（二）提供设备管理和维护服务 
负责医院业务区、公区、公有房屋、大楼、各类型建筑的后勤综合基础零星维修服务，包括医院供配电、给排水、分体式空调、正负压机房及其他基础维修服务。 
二、服务要求 
（一）总体要求 
1、配备管理人员至少1 名项目经理；管理人员及其他服务人员均要持健康证上岗。 
	人员类别
	岗   位
	配置人数
（人）
	备注

	管理人员
	项目经理
	1
	

	合计（人）
	
	1
	


项目经理要求 ：
年龄 50（含）岁以下；具有大专及以上学历，持相关单位颁发的中级及以上项目经理证书，具备同类服务行业3年及以上实际管理经验者。
2、供应商要认真落实本项目所要求的各项服务。 
做好岗前培训工作，严禁工人对病人的病情做出超工作范围的解释和说明，避免医疗纠纷的发生。 
3、供应商须在项目所在地建立本地化驻点项目部，为我院提供本项目内的全天候、全时日、规范化的 24 小时服务。
4、工作时间须满足医院正常业务工作需求。原则上每天服务时间从早 6:30 点至晚 22：30 点，根据医院要求配置夜班人员。 
5、每月定期向医院对口管理部门汇报工作，认真接受医院管理部门的检查、监督和指导。 
6、供应商有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的检查资料。 
7、医院在其场所内向供应商提供进行管理服务所使用的办公用房，办公设施、设备由供应商自行负责配置，这些办公用房由供应商单独操作控制，但医院进行安全检查或紧急情况下不受此限。供应商承担上述办公用房的安全管理责任，如因供应商原因导致发生安全事故，造成医院及第三方人身财产损失的，由供应商承担赔偿责任。
8、如遇我院有重大基建、服务范围扩大或减少、门急诊量显著变化、手术量和住院量明显变化等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），我院将提前三个月告知供应商，合同内容、服务费用经双方协商处理。 
9、设备、清洁工具、药剂要求 
9.1 供应商自行配备与服务内容配套的清洁设施设备、清洁工具等。设备设施至少配备： 
	序号
	名称
	用途
	数量

	1
	清洁手推车
	清洁工具
	3个

	2
	加重型石面处理机
	石材地面处理
	1 台

	3
	线控洗地机
	地面清洗
	1 台

	4
	手推式电瓶自动洗地机
	地面清洗
	1 台

	5
	全自动驾乘式洗地机
	地面清洗
	1 台

	6
	高速抛光机
	弹性地板保养
	1 台

	7
	三速地坪／地毯吹干机
	地面干燥
	1台

	8
	吸水吸尘机
	地面干燥
	1 台

	9
	直立吸尘机（56-66CM）
	地毯吸尘
	1 台

	10
	高压水枪
	地面冲洗清洗
	1 台

	11
	水洗机（电加热）
	地巾／毛巾清洗
	1台

	12
	烘干机蒸汽／电加热
	地巾／毛巾干燥
	1台


9.2 医院为供应商免费提供服务所需办公用房，办公设施、设备由供应商自行负责配置设备。办公用房我院已配备有洗涤房，用于环境服务类布草洗涤消毒，日常使用及维护维修费用由供应商自行承担。 
9.3 供应商须统一配备各岗位员工工服，自行定期组织消毒洗涤，满足院感要求。 
9.4 本项目所需的耗材包含但不限于：消毒药剂（泡腾片）、洗衣粉、消洗灵、消毒液、肥皂、洁厕剂、去污粉、静电吸尘剂、空气清新剂，以及厕香球、静电尘推、拖把头、水桶、胶手套、抛光垫、玻璃刮刀、厕刷、涂水器、毛巾、长柄棕毛条帚、钢丝球、鸡毛掸、手套、脚套、帽子、口罩等完成工作内容及职责所需的用品、用具、物资等，所提供的各类耗材必须符合环保部门及当地主管部门的要求，数量由供应商根据完成服务的实际需要配置，所产生的一切费用由供应商承担。 
9.5 供应商提供的清洁药剂须具有检验报告或合格证。 
9.6 我院负责提供院内使用的各类垃圾桶、生活垃圾袋、医疗垃圾袋、洗手液、卫生间厕纸、擦手纸及清香剂、空气消毒剂、手消毒剂及用水、用电；我院负责生活垃圾的外运处置费用；供应商负责安装配备。
9.7供应商提供医废收取、转运，按院感要求一天两次，2人/班。
10、供应商需自备一套成熟的医院后勤物业信息化管理系统及配套设施设备。 
10.1 系统需具备数据汇总分析、报表生成、以及管理人员日常信息化工作检查功能。并能生成报表供给我院审查。 
10.2 系统至少包含保洁、运送、维修、护工、安全应急管理功能板块；其中安全应急管理功能应包括应急演练、应急预案编制、应急物资管理。 
10.3 系统支持在系统上对人员工作进行安排和记录(包括工作时间、地点、工作内容,具体执行的人员信息、工作结束时间）。 
10.4 系统支持为我院提供针对临床科室扫码投诉功能，并自动发给责任管理人；我院能全过程监督的投诉处理；系统支持为我院提供发起服务满意度问卷调查功能，并支持临床扫码填写问卷。 
10.5 若我院需将系统接入医院信息管理系统，供应商负责提供接口和相关费用。 
（二）环境保洁服务要求 
1、人员要求 
1.1 配备保洁人员 19 名、水电工1 名，共计20人，身体健康、无犯罪记录，具备基本从业人员素质（通过供应商岗前培训、礼仪培训以及工作技能培训），所聘人员年龄男性员工不得超过 60 岁，女性员工不得超过 50 岁。
	人员类别
	岗   位
	配置人数（人）
	备注

	保洁人员
	医技楼
（4层）
	4
	其中：
4F（儿科病区二及其公共区域） ,1人；
3F（中西医结合科病区及其公共区域）,1人；
2F（检验科科及其公共区域），1人；
1F（放射科、功能科、体检科及其公共区域），1人.

	
	门诊楼
（4层）
	4
	其中：
门诊 2F（门诊及其公共区域），1人；
门诊 3F（门诊及其公共区域），1人；
 4F（儿科病区一及其公共区域），1人；
门诊 1F（急诊、门诊大厅、发热门诊及其公共区域）1 人。

	
	外科大楼
（4层）
	4
	其中：
外一科1F、1人；
外二科2F、1人；
外三科3F，1人；
4F（手术室）1 人。

	
	内科大楼
（2层）
	2
	其中：
内一科1F，1人；
内三科2F，1人。

	
	血透室
	1
	

	
	二病区
（4层）
	2
	含二病区院坝、三层楼及地下室、氧气房、污水房等，除血透室，2人。

	
	其他区域1
	2
	含重症监护室、本院区的院坝及行政办公区域，包括该区域内的医用耗材库、检验试剂库、办公库、氧气房、污水房等，2人

	
	其他区域2
	1
	院外租赁的行政办公区域，包括该区域内的药库、病案库等，1人

	
	夜班、机动清洁
	2
	夜班清洁 1 人，机动清洁1人，包括玻璃、地面清洗、电梯保洁等。

	其它
	收发员、转运员
	1
	回收、分发全院各类织物，包括窗帘、床单、被套、枕套、工作服、病员服等。
转运（从医废暂存间转运至医废转运车）全院的医废垃圾。
转运（从生活垃圾暂存间转运至院外-安仁垃圾处理场）全院的生活垃圾。

	合计
（人）
	
	23
	


2、清洁质量要求 
2.1 室内要求 
①室内环境、家具、设备、设施、用品、用具、卫生洁具的清洁、保洁、消毒（包含终末消毒），符合医院消毒隔离制度的要求，窗帘、隔帘每半年清洗和挂取 1 次（特殊科室每季度 1 次），多重耐药菌患者须终末处置隔帘。 
②病房、卫生间达到专业清洁与消毒,不发生交叉作业。 
③室内物品摆放整齐，协助科室做好病房规格化管理。 
④清洁过程不造成设备、设施的损坏，保证自身及他人安全。 
2.2 病房及办公区清洁质量标准： 
①天花板：无积灰、无蜘蛛网； 
②地面：洁净、光亮、无尘土、痰迹、碎纸、烟头及垃圾杂物；踢脚：目视无尘、无污物。 
③墙面：无手印、污迹。无灰尘、无张贴物、每月定期用清水擦洗。 
④各种设施（如标识牌、宣传栏、广告灯具、消防栓箱、开关插座、通道扶手、安全指示灯、空调风口、风扇等）外表清洁干净；灯具：无厚积尘土。灯具内无昆虫，灯盖、灯柱、灯罩明亮有光泽； 
⑤窗户（玻璃、窗框、窗台、窗纱、窗槽）：明亮、无积灰、污迹。墙、门、镜面围栏、触摸屏透亮、无污迹、无水迹。 
⑥台、椅、柜：表面洁净，台、柜背面无明显垃圾，按规范消毒； 
⑦木（塑）质器材：木（塑）物件表面光洁，无粗糙感、无污迹，现本色； 
⑧楼梯（内外楼梯、台阶及通道内阳台、外平台）：无灰尘，无杂物； 
⑨扶手、栏杆、候诊椅：无积尘、无污迹； 
⑩病房床单元设施表面无灰尘，污迹，按一桌一帕操作； 
⑪卫生间卫生设施（如马桶、便池、洗面池、尿斗）清洁无异味； 
⑫医护办公室：天花板无蛛网，墙面无积灰，物表无积灰、污迹，窗框、窗台无积灰，地面无污迹、水迹、杂物，垃圾桶不超过桶的 3/4，洗手设施无污迹，饮水机无积灰、无污迹； 
⑬医护值班室：天花板无蛛网，墙面无积灰，窗框、窗台无积灰地面无污迹、水迹、杂物； 
⑭治疗室：天花板无蛛网，墙面无积灰，操作台无灰尘、污迹，每日消毒，窗框、窗台无积灰，地面无污迹、水迹、杂物，垃圾桶不超过桶的 3/4，洗手设施无污迹； 
⑮垃圾桶内外无污迹、不溢不满； 
⑯楼顶平台无杂物、无堵塞、无泥沙堆积； 
⑰会议室、接待室、办公室：天花板无蛛网，墙面无积灰，窗框、窗台无积灰，物表无积灰、污迹，物品摆放整齐，绿化植物无枯叶、底盘无泥沙。地面无污迹、水迹、杂物，垃圾桶不超过桶的 3/4，洗手设施无污迹，饮水机无积灰、无污迹。 
2.2 公共卫生间 
①各种洁具、设施、设备功能良好，设施齐全；如有损坏及时报修； 
②马桶、尿斗、便池、面盆；无污垢，无尿垢，清洁无异味； 
③隔断：无灰尘、无乱涂乱画、无污垢； 
④镜台和台面：无水锈、无污渍、明亮； 
⑤五金件：清洁、光亮 
⑥地面：无垃圾、无水锈、无污渍、干燥防滑； 
⑦墙面及门：无灰尘、无污渍； 
⑧垃圾篓、污物箱等：无垃圾满溢现象（污物不超过 3/4）、无污渍，表面清洁、保持完好。 
⑨做好共享设备的日常巡查、维护，如有故障及时报修。 
2.3 室外清洁要求 
①确保室外环境、设备、设施等卫生符合行业检查标准以及国家卫生城市检查标准。 
②保持雨天排水畅通,地面无积水。 
③确保无鼠害、虫害。 
④保持环境清洁（含屋面、雨棚等）,外墙整洁美观；保持医院绿化带整洁美观、无杂草。因管理因素造成医院及周边环境污染,以及人身伤害或由此引发的其他事故,由供应商承担全部责任。 
2.4 公共区域、设施清洁要求 
①大厅、走廊面表面洁净、无尘土、污染、烟头、纸屑、油迹及垃圾。 
②各房门、通道门地面无尘土、痰迹、碎纸、烟头及垃圾杂物、扶手无尘土。墙面光洁、明亮、无污渍、无蜘蛛网及其它粘附杂物；隔板无尘土，污迹。天花板：空调风口、灯具、指示牌、外露管道等顶部设施无积尘、无蜘蛛网； 
③不锈钢面无脏、污点；金属器材表面无污迹、无灰尘、无锈斑，有金属光泽。 
④装饰物：盆、座表面干净无尘土；装饰物（如塑料花卉、油画）等表面无尘土。 
⑤电梯：电梯门槽无尘土、光亮洁净，无印迹。按键面板无尘土、无印迹。照明灯具无厚积尘土。电梯厅顶部：无厚积尘土。扶梯: 踏步、台阶无积灰、无污迹、保持清洁、光亮；外壳、侧模板应保持光洁、明亮、色泽均匀，无灰尘、印迹、污渍等。 
⑥标识牌、宣传栏无积灰、污迹； 
⑦大环境道路无明显浮尘、烟头、果皮、纸屑、塑料袋；花基、花坛无烟头、杂物、积水、泥沙。 
⑧室外雨蓬无杂物、目视无尘。垃圾桶、果皮箱：表面光亮无污迹、油迹，无蚊蝇 、周边无积水、不溢不满。
⑨排污明沟无堵塞。 
2.5 各类地面干燥整洁，无死角。 
2.6 随时清洁，循环保洁，保证区域内无垃圾等目视污物，整体干净明亮。 
2.7 夜间和节假日均有人值班，保证医院卫生干净整洁； 
2.8 医院保洁范围内环境要符合医院的标准要求。在特殊情况下需要加派保洁人员进行突击工作时，要给予支持； 
2.9 保洁人员出现违法、违纪、违规行为，所造成的一切后果及损失，由供应商承担。 
2.10 清洁服务标准 
2.10.1 卫生间、楼梯、诊室
	清扫
分类
	清洁内容及方式
	频次
	备注

	卫生间
	日 常 清 洁
	地面（擦拖）
	2 次/ 日
	随时拖擦防滑， 并保持干净整洁。

	
	
	台面，水龙  头，浴盆水池（消毒擦拭）
	2 次/ 日
	60 分钟整体巡视/次，急诊、门诊处 30 分钟巡视/次， 并按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	尿池， 马桶，外侧面（消毒擦拭）
	2 次/ 日
	90 分钟巡视/次， 急诊、门诊处 30 分钟巡视/次， 并按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	面镜（刮，擦）
	2 次/ 日
	90 分钟巡视/次， 按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	垃圾桶（清理、换污物袋）
	2 次/ 日
	按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	定期清洁
	垃圾桶、瓷砖 墙(擦拭）
	1 次/ 周
	按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	门，门框、玻璃(擦拭）
	1 次/ 周
	按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	墙面清洗
	1 次/ 周
	按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	地面（刷洗）
	1 次/ 周
	按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	楼 梯
	日 常 清 洁
	扶手（擦拭）
	2 次/ 日
	按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	梯阶（擦拖）
	2 次/ 日
	60 分钟巡视/次， 按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	墙面（挂画，
宣传栏等）
	1 次/ 日
	毛巾擦拭， 按照科室要求随 时清洁并保持干净整洁。

	
	定期清洁
	梯阶、瓷瓦墙 面（拖刷）
	1 次/ 月
	按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	墙面（清扫）
	1 次/ 月
	按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	诊 室
	日 常 清 洁
	地面（擦拖）
	2 次/ 日
	60 分钟巡视/次， 按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	诊桌，椅（“一 桌一巾 ”消毒擦拭）
	1 次/ 日
	诊桌物品不可丢弃， 按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	门、门把手及门框， 窗台，窗框（消毒擦拭）
	1 次/ 日
	按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	垃圾桶（清理、换污物袋）
	2 次/ 日
	60 分钟巡视/次， 按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	定 期清洁 清 洁
	门，门框、玻璃（擦拭）
	1 次/ 周
	按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	垃圾桶（擦拭）
	1-2 次 /周
	按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	诊桌，椅，诊床（擦拭）
	1 次/ 周
	按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	内墙清洗
	1 次/ 月
	按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	地脚边（刷洗）
	1 次/ 月
	按照科室要求随时清洁并保持干净整洁。


2.10.2 大厅、走廊
	清扫
分类
	清洁内容及方式
	频次
	备注

	大厅走廊
	日常保洁
	地面（扬尘为主）
	3 次/ 日
	按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	地垫（吸尘， 清扫）
	1 次/ 日
	按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	装饰物（八成干毛巾擦拭）
	1 次/ 日
	按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	电话机、触摸屏（消毒擦拭）
	1 次/日
	按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	玻璃门
	随脏随擦
	按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	门、门把手及门框，窗台， 窗框、玻璃、扶手（消毒擦拭）
	1 次/ 日
	90 分钟巡视/次，按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	柜台，桌面，咨询，
座椅(消毒擦拭）
	1 次/ 日
	60 分钟巡视/次，按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	铝合金， 不锈钢饰件（擦拭）
	1 次/ 日
	不可用酸性清洁剂， 按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	画框、宣传栏（擦拭、拾捡）
	1 次/ 日
	2 小时巡视一次，按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	垃圾桶（清理， 换污物袋）
	4 次/ 日
	随时巡视， 按照 要求随时保洁并 保持干净整洁。

	
	定 期 保 洁
	垃圾桶（消毒擦拭）
	3 次/ 周
	按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	画框（擦拭）
	1 次/ 周
	按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	地脚边（刷洗）
	1 次/ 半月
	按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	门、门把手及门框， 窗台、窗框、玻璃， 扶手（消毒擦拭）
	1 次/ 周
	按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	墙面（擦拭）
	3 次/ 月
	按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	纱窗、百叶窗（擦拭）
	1 次/ 月
	按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	玻璃窗（刮、擦）
	1 次/ 月
	污渍随时处理并 保持干净整洁。

	
	
	顶灯、壁灯、天花板、应急灯擦拭）
	1 次/ 月
	按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	地面（刷洗）
	1 次/ 月
	专用洗地机洗地， 特殊情况，随时清洗并保持干净整洁。

	
	
	内墙清洗
	3 次/ 月
	按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	全门、标志牌
	3 次/ 月
	按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	地垫清洗（冲洗）
	1-2 次 /月
	按照要求随时清洁并保持干净整洁。


2.10.3 病房、急诊室、开水间
	清扫
分类
	清洁内容及方式
	频次
	备注

	病 房 急 诊 室
	日 常 清 洁
	地面（消毒擦拖）
	2 次/ 日
	90 分钟巡视/次，按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	门把手，床头柜，
桌面，窗台，氧气    台（“一桌一巾  ”消毒擦拭）
	1 次/ 日
	60 分钟巡视/次，按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	病床头、床护栏（消毒擦拭）
	1 次/ 日
	注意：出院后的终末处理，按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	垃圾桶（清理，换污物袋）
	2 次/ 日
	60 分钟巡视/次、夏季 40 分钟巡视， 按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	定期清洁
	门、门框、玻璃（擦
拭）
	1 次/ 周
	彻底消毒擦拭，按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	床头柜、座椅（擦
拭）
	1 次/ 周
	要求搬开床头柜，按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	天花板（除尘）
	1 次/ 月
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	
	内墙
	3 次/ 月
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	
	玻璃（刮擦）
	2 次/ 月
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	
	病床彻底清洁（消毒擦拭）
	1 次/ 月
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	
	标志牌， 顶灯
	1 次/ 月
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	
	地脚边（刷洗）
	1 次/ 月
	病区走廊用机器清   洗并保持干净整洁。

	
	
	纱窗、百叶窗（擦拭）
	1 次/ 月
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	
	出院病人床单元 终末消毒清洁
	随时
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	
	卫生间
	
	注意：要求每半小时巡视 1 次，保持地面干燥且无异味并保持干净整洁。

	开 水 间
	日 常 间 保 洁
	地面（擦拖， 扫）
	不断巡视
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	
	开水器（擦拭为主）
	2 次/ 日
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	
	垃圾桶（清理、换垃圾袋）
	2 次/ 日
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	定 期 清 洁
	内墙（冲洗、擦拭）
	3 次/ 月
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	
	室内玻璃（刮、擦）
	2 次/ 月
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	
	门（擦拭）
	3 次/ 月
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	其他
	
	顶灯，通风口（擦拭）
	1 次/ 月
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。


2.10.4 特殊科室
	清扫
分类
	清洁内容及方式
	频次
	备注

	特殊科室等
	日常清洁
	地面（消毒擦拖）
	2 次/ 日
	30 分钟巡视/次， 按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	门把手、桌面、窗台、治疗袋
（消毒擦拭）、墙体附属物
	1 次/ 日
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	
	洗手池
	1 次/ 日
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	
	垃圾桶（清理、换污物袋）
	1-2 次 /日
	及时清倒，按照要求 随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	手术间（擦拭消毒）地面、无影灯、手术床、台面、墙面
	手术完毕立即清理
	擦拭，按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	辅助间（擦拭消毒）
	2 次/ 日
	30 分钟巡视/次， 按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	更衣室、洗澡间、办公区（擦拭消毒）
	2 次/ 日
	30 分钟巡视/次， 按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	定期清洁
	门、门框、器材柜（擦拭）
	1 次/ 周
	柜内禁止擦拭，按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	内墙、天花板（除
尘）
	1 次/ 月
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	
	玻璃（刮擦）
	1 次/ 月
	污渍随时处理，按照要求随时清洁并保持干净整洁。

	
	
	暖气间隙（刷、擦、
洗）
	1 次/ 月
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	
	标志牌、顶灯
	1 次/ 月
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	
	地脚边（刷洗）
	2 次/ 月
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	
	平车、推车、治疗车
	1 次/ 月
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	
	纱窗、百叶窗（擦
拭）
	1 次/ 月
	按照要求随时清洁 并保持干净整洁。

	
	
	手术间（清扫）
	1 次/ 月
	全面大扫除，按照要求随时保洁并保持干净整洁。

	
	
	地面（刷洗）
	1-2 次 /月
	专用洗地机洗地，按照要求随时清洁并保持干净整洁。


2.10.5 院坝、高处除尘
	区域
	作业内容
	工作频率
	作业标准

	院坝
	铁皮垃圾
桶
	清洁 3 次/日
	内胆归位、无异味、外表干 净、无污渍

	
	塑料垃圾
桶
	清洁 3 次/
日
	无异味、外表干净、无污渍，

	
	主干道
	清洁 2 次/日
	路面干净、无颗粒、无烟头、无纸屑并保持干净整洁。

	
	外围边角
	清洁 2 次/日
	无碎垃圾、无杂草并保持干净整洁。

	
	立柱， 护栏
	清洁 2 次/日
	无积灰、无污渍并保持干净整洁。

	
	草坪
	清洁 2 次/日
	无杂物、无烟头、无纸屑并保持干净整洁。

	
	路牙子
	清洁 2 次/日
	无杂草、周边无碎垃圾并保持干净整洁。

	
	路面
	清洁 2 次/日
	路面干净、无浮土、无烟头等并保持干净整洁。

	
	标识牌
	清洁 1 次/日
	标识牌周边无积灰、无污渍并保持干净整洁。

	
	垃圾站
	清洁 3 次/周
	用水清洗、无异味、地面干净， 并保持整洁。

	
	大门口
	清洁 3 次/日
	地面干净、无烟头、无垃圾，并保持干净整洁。

	
	门口牌子
	清洁 1 次/周
	牌子无积灰、无污渍，并保持干净整洁。

	
	门口地面
	清洁 1 次/月
	每月清洗、无污渍、无垃圾，并保持干净整洁。

	
	外围工具
	清洁 1 次/日
	按照规定位置存放并保持干净整洁。

	
	排水沟
	清洁 1 次/周
	沟内无垃圾， 无建渣

	
	污水口
	清洁 1 次/周
	污水口畅通、无烟头、无垃 圾、无建渣

	
	玻璃
	每月 1 次
	内外表面干净、无污渍并保持干净整洁。

	除 尘
	高处边线
	清洁 1 次/周
	边线无蜘蛛网；并保持干净整洁。

	
	高处平台
	清洁 1 次/周
	平台无垃圾、干净整洁。

	
	高处出风口
	清洁 1 次/周
	出风口无积灰并保持干净整洁。

	
	高处灯罩
	清洁 1 次/周
	无灰尘，无污迹、无附着物并保持干净整洁。


3、垃圾处理服务要求 
3.1 对生活垃圾进行分类收集，使用合格的包装、容器，生活垃圾收集率、移交率、收集及移交及时率达 100%，二次污染为零。 
3.2 医疗废弃外包装收集后及时交接至医疗废弃外包装库，防止遗漏和私自携带出院。 
3.3 生活垃圾的收集标准：做好个人防护，按规定时间、路线对病区进行生活垃圾的收集和运送。 
3.4 医疗废弃物要根据《医疗废物管理条例》和国家相关规定对医疗废物进行管理，由供应商收集放至我院指定地点交接给医疗废弃物处置方。 
3.5 医疗废物应分类收集，用专用包装袋和容器存放，当达到专用包装袋或容器的 3/4 时，应有效严密封口、称重，张贴专用标签。标签应当标明医疗废物产生部门、日期、类别、重量、备注等。（采取医废在线系统收集的医废张贴专用二维码标签） 
3.6 感染性废物的收集应使用黄色医疗废物专用包装袋包装。 
3.7 传染病患者、疑似传染病患者及多重耐药菌患者产生的生活垃圾、感染性废物和病理性废物应使用双层黄色垃圾袋包装，并按规定流程和要求进行转运、消毒。 
3.8 损伤性废物的收集，应使用规定专用的利器盒，利器盒装入 3/4 时，及时密封更换。 
3.9 医疗废弃物收集后及时转运至科室暂存间或交给医疗废物转运人员，防止遗漏和私自携带出院，医废转存及时率、移交率达 100%，二次污染为零。 
3.10 定期对员工进行医疗废物运行管理相关知识培训或参加医院组织的相关培训，每年至少完成一次医疗废物转运人员的职业健康体检，必要时进行疫苗注射。并将体检档案交于院感科备案。 
3.11 做好暂存库及周边环境维护；医疗废弃物入库后对暂存库周边进行清洁、消毒，移交后对库内进行整体清洁、消毒，医疗废物若有泄露须及时处理、清洁、消毒，避免污染周边环境。消毒时用 500mg/L的有效氯消毒液，按照相关操作流程进行消毒，并做好记录。按照相关要求进行分类、分区暂存，合理开启空调设备，定时开启紫外线灯，注意暂存环境达标。 
3.12 相关工作人员熟悉应急预案且能按相应处置流程执行，若发生医疗废弃物泄漏、扩散等突发意外事件，应及时控制现场，由专职回收人员将其装入黄色垃圾袋，对污染环境用 500mg/L 的有效氯消毒液进行消毒，防止医疗废物再次扩散，造成更大污染。 
（三）设备管理和维护服务要求 
1、配备水电工（维修）人员 1名，年龄60（含）岁以下，人员需同时具有应急管理厅颁发的特种作业操作证高压和低压电工作业证及高处作业操作证（投标时提供有效身份证复印件和证书复印件或应急管理部门官网查询截图） 
	人员类别
	岗   位
	配置人数
（人）
	备注

	其他
	水电工（维修）
	1
	

	合计（人）
	
	1
	


2、负责医院共用部分设施设备的日常巡视检查及简单维护工作，发现问题不能处理的及时上报并联系相关责任单位维修。 
3、供应商维修（包括但不限于五金交电、瓷砖、地砖、墙砖、乳胶漆、吊顶、灯具、锁具、玻璃、卫生洁具、家用电器等维修）所涉及的所有材料及配件均由我院提供，供应商维修前将维修情况报我院经我院相关科室批准后才可实施；
4、具有工程报修管理系统 
4.1 系统可以反映设备状态，对设备维修、维护工作数据进行汇总和分析，能随时提供相应的数据给我院的决策进行支持； 
4.2 管理软件需提供数据接口，供应商需单独提供声明，在我院要求接入时，必须无条件开放。 
三、报价要求 
供应商的报价应按招标文件要求提供的分项报价明细表逐项计入投标总报价。供应商的投标报价包含完成所有服务内容所需的所有费用，我院不再支付其他任何费用。报价应包含基本工资、加班费用、社会保险、服装费、企业管理费、机具装备配置及耗材费、利润、税金等供应商针对本项目认为所涉及的其他物品由供应商逐一自行列明各费用明细。 
1、服务人员基本工资不得低于《成都市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知》（成府规〔2025〕4号）规定的最低月工资标准，本项目所在地大邑县的最低工作标准2200元/月/人。
2、供应商应遵守劳动法规，为本项目的服务人员提供劳动保障，为所有人员签订劳动合同并购买社会保险。社会保险单位缴纳的社会保险应包含养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险（大病）及生育保险，且缴费比例应符合成都市最新社保缴纳标准 。供应商单位缴纳社保基数不低于成都市最新规定的城镇职工最低缴费基数注：供应商报价不得以拟派遣的服务人员享受的优惠或减免（包含工资、社保）的政策、其他经营收入、各项返还、奖金、福利、赠与等来抵减本项目工资、社保的报价金额。 
3、加班费：法定节假日全年按 11 天计算，法定节假日上班人数按科室实际要求安排，但不得少于 50%人。加班费用根据【中华人民共和国劳动法(2018 修正)】第四十四条（三）法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的300%的工资报酬，其余加班由供应商自行安排轮休，供应商也可在报价中自行考虑。计算方式：基本工资÷21.75 天（若低于 91 元/天则按 91 元/天计算）×天数×倍数×人数。 
税金（增值税及其附加）：供应商应明确增值税纳税人身份即明确是增值税一般纳税人还是小规模纳税人，在投标报价中应明确增值税率比例。供应商应充分考虑服务期内增值税纳税人身份可能发生的变化。
5、分项报价明细表 
	类别
	数量
	报价

	1
	基本工资
	X人
	XX 元

	2
	社会保险
	1项
	XX 元

	3
	加班费
	1项
	XX 元

	4
	服装费
	1项
	XX 元

	5
	企业管理费
	1项
	XX 元

	6
	机具装备配置及耗材费
	1项
	XX 元

	7
	利润
	1项
	XX 元

	8
	税金（纳税人身份：XXXXX； 增值税率比例： XXXX）
	1项
	XX 元

	9
	......
	......
	XX 元

	合计
	XX 元


大邑县第二人民医院

关于“XXXX”项目

	序号
	项目名称
	市场报价（万）
	单位
	备注

	
	
	
	
	


报价单位：XXXX

                              联 系 人：XXX   

联系电话：*********

报价日期：2021年X日X日


