大邑县第二人民医院 关于“血透管理系统”采购项目

询

价

通

知

书

中国·四川·成都

大邑县第二人民医院关于“血透管理系统”采购项目

询价通知书

大邑县第二人民医院（采购人）拟对关于“血透管理系统”采购项目以询价方式进行采购，欢迎广大响应人参加该项目的采购。

一、项目编号：20251031

二、项目名称：血透管理系统

三、预算金额（最高限价）：4.8万元。

- 采购内容：大邑县第二人民医院拟采用询价比选采购该项目，内容即为采购项（血透管理系统）。 - 血透管理系统：预算控制价为4.8万元，需求1套。要求参数如附件1。

五、响应人参加询价应当具备的资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2、响应人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供信用报告及响应人无违法违规行为的承诺书，在采购结果公示期结束前一经查实有违法违规将取消其响应人资格或中标候选人资格）。

六、响应人参加询价应当提供的资格证明材料（均需加盖单位公章）：

1、企业信用报告；

2、法定代表人或单位负责人身份证复印件；

3、法定代表人或单位负责人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件；

4、①比选申请人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。 上述证明材料均须加盖公章（鲜章），相关证明材料附后。

七、报名时间及地点：

报名时间：2025年10月31日至 2025年11月6日，上午 08：30-下午 17：00（北京时间）。

报名地点：成都市大邑县第二人民医院后勤科。

八、递交响应文件截止时间：2025年11月6日下午17:00（北京时间）。

九、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达大邑县第二人民医院后勤科。逾期送达、未密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、评审时间：采购人根据实际情况确定评审时间。

十一、联系人及联系电话：

采 购 人：四川省成都市大邑县第二人民医院

联 系 人：钱老师

联系电话：028-69335120

地 址：大邑县安仁镇千禧街181号附2号

大邑县第二人民医院

关于“血透管理系统”项目

报价函

项目编号; 项目名称; 报价（万元）; 备注.

根据实际情况调整报价函

报价单位：

联 系 人：

电 话：

报价日期：

附件1：

血透管理系统

参数：

一、系统总体要求

★数据库架构：采用云数据库构建，保障数据存储的安全性、可扩展性与访问便捷性。

★系统架构：采用 CS 和 BS 混合架构，兼顾安全性与使用便利性，不采用单独 CS 或 BS 架构。

★客户端兼容性：客户端需支持 Win7、Win10 各版本操作系统，满足不同设备的运行需求。

★移动端兼容性：移动端需同时支持 Android 和 IOS 系统，实现多终端协同操作。

二、核心功能模块需求及参数

1、患者签到功能：

设备连接与数据采集：可与带有输出串口的体重秤、血压计连接，实现患者智能签到、称重及血压录入。

身份识别方式：支持刷卡和人脸识别两种方式，人脸识别后可直接自动记录体重、录入血压，无需医生手动操作。

2、大屏显示功能：

家属等待区显示：具备家属等待区大屏显示功能，可展示当前患者透析状态、预计下机时间、患者宣教等信息。

患者治疗状态显示：具备大屏幕显示功能，清晰呈现患者治疗状态，方便医护人员实时掌握情况。

3、排班管理功能：

排班模板管理：具备预约排班功能，支持排班模板自动复制与随时编辑，系统可自动将患者排至相应位置；预约排班和排班模板界面均支持拖拽式排班，可快速替换。

排班信息查看与推送：在排班表上可查看每个患者的透析方式和透析器，支持排班表打印；具备排班推送功能，可将本周和下周患者个人排班信息发送至对应患者手机，减轻护士工作量。

医护排班管理：可对医生、护士、进修生进行排班，将排班结果发送至任一医护人员手机进行提醒；支持统计医护人员工作时间、休息时间。

透析预算功能：能根据排班情况，自动列出未来自定义时间段内的透析预算。

权限设置：可设置权限，对每个医生、护士的排班权限进行管控，包括是否可进入排班功能、是否可修改排班模板。

▲智能审核功能：系统支持智能分析患者不同透析模式排班次数可能的异常、患者排班与透析方案的匹配度、患者排班分区、机器及患者传染病信息等。

4、透析管理功能：

基本透析流程管理：具备开始透析、透析监测和记录、结束透析等基本流程功能；透析监测需记录时间、透析液流量、血流量、静脉压、跨膜压、钠浓度、滤率、实时超滤量、心跳、脉搏、血压、症状和处理等内容。

透析记录单生成与管理：每次透析后可自动生成透析记录单，提供多种模板可选；所有透析记录单支持电子保存，可按实际需要批量打印当日及历史透析单。

医嘱管理：可开具临时医嘱、长期医嘱，长期医嘱可推送到排班日期；提供医嘱模板，预设后便于快速开具医嘱。

5、患者管理功能：

患者基本信息管理：具备患者详细信息填写、编辑功能，为每一位透析病人建立唯一识别号，信息包括姓名、性别、出生日期、年龄等；支持患者信息建档，录入干体重、透析方案、病程记录、病史等各项内容。

透析方案与医嘱模板管理：可设置患者透析方式、透析处方和常用医嘱模板，能显示在用和停用方案。

患者转归与记录管理：具备患者转归功能和记录；可筛选日期时间段，展示指定日期的透析记录列表，至少包含患者透析日期、班次、机号、体重、血压、血管通路、超滤总量、透析器型号、抗凝剂使用、凝血情况等信息。

检查信息管理：具备患者详细实验室检查、辅助检查信息查看、统计、分析功能，支持定期检验提醒。

病情记录管理：具有病情记录功能，包含病史、体格检查、病程记录、手术记录、复诊记录、死亡记录等模块，其中病史、病程记录提供模板载入功能；支持在移动端记录患者首透病程、日常病程、查房记录、阶段小结、手术记录、死亡记录、出院记录、输血记录等信息。

评估工具与文书管理：具有完善的评估工具，包括跌倒评估、小儿跌倒评估、压疮风险评估、OH 压疮评估、RASS 及疼痛评估、营养状况评估、约束告知单、心理评估、瘙痒评估、Glasgow 昏迷评分和肌力评估表等；具备文书管理功能，可上传各类知情同意书模板，自动载入患者基本信息后可打印，签字完成后可通过平板拍照方式记录。

6、耗材管理功能：

耗材记录与关联：具备所有血透室耗材记录功能，包括透析器、血滤器、灌流器、管路等，支持查看和打印详细历史记录；常用耗材（如透析器、血滤器）可与透析流程关联，实现自动消耗，无需人工出库。

库存预警管理：具备耗材库存预警和有效期到期预警功能；自备药管理支持统计用量、剩余数量，可设置库存预警，且自备药使用可与透析过程关联，实现自动消耗，无需人工出库。

费用与出库管理：具有患者费用管理功能，可设置不同透析模式的费用，患者每次透析完成后自动产生费用记录，并记录于患者费用余额中进行统计汇总；耗材出库可设置套餐，根据透析方式选择耗材出库套餐，无需逐项出库。

7、移动端功能：

电子病历管理：在移动端可实现患者详细电子病历管理，包括基本信息、血管通路在用和停用记录、详细透析记录、透析病程记录等；支持查看患者历史长期医嘱记录，可进行长期医嘱推送，平板上能编辑患者病程记录，可编辑模板并快速从模板导入，导入后可修改。

检验结果管理：支持手动录入患者检验结果、对接导入结果、拍照上传三种方式，可在平板上查看任一检验结果及数据变化曲线图。

临床工具：具备肾科临床工具，包含肾小球滤过率、BMI、体表面积、KT/V、蛋白分解率、内生肌酐清除率、肾衰指数、血透 - 残肾尿素清除率、校正钙浓度等计算公式，方便随时计算。

▲操作日志与决策分析：平板端可快速查看操作日志，包括修改处方、修改透前评估、执行医嘱、删除医嘱、修改双人核对、修改监测记录、删除监测记录、修改透后评估、修改治疗小结及调整机号等内容，明确操作时间、操作人员及对应患者，便于追踪；平板端具备决策分析功能，可对贫血进行管理、患者容量进行管理，将患者血红蛋白快速分类并标记指标上升或下降趋势，显示曲线图并添加标记信息；可对甲状旁腺激素、白蛋白进行分类显示，标记上升和下降趋势，显示曲线图并添加标记信息；可对平均超滤率进行分类显示，标记上升和下降趋势，显示曲线图并添加标记信息。

8、科室质控分析功能：

患者信息统计：具备患者基本信息的统计分类，包括血管通路类、转归统计等。

治疗项目统计：支持对 HD、HP 等治疗项目类型进行相关统计分析，监测过程并查询达标率和完成率。

检查项目统计：具备各类实验室检查项目的统计分析功能，如血常规对比分析，支持各类质控达标查询。

工作量统计：具备科室工作量统计分析功能，可查询每个工作人员的工作量。

▲决策分析：具备决策分析模块，可对患者进行贫血管理，自动将血红蛋白在≤59、60-69、70-79、80-89、90-99、100-109、110-119 等不同区间的患者进行分类显示。

9、设备管理功能：

血透机维护与登记：具有对血透机进行日常维护和登记功能。

使用与消毒记录：透析机在使用后可根据预设的消毒方式自动产生使用记录，记录需包括使用患者、时间、消毒情况、维修记录情况等，支持随时查询历史记录并打印。

10、患者健康教育功能：

健康教育分配与指导：可指定护士负责相应患者的健康教育，系统可指导护士在特定时间对患者做特定的健康教育；可设定新患者教育内容、重点教育内容、月度教育内容，供护士对患者进行规范化教育。

统计与反馈：可对健康教育做统计并进行测试；支持在电脑端、手机端和平板端完成健康教育相关操作；可对患者教育记录进行统计查询并打印记录；可推送健康教育通知给患者，方便患者和家属及时查看并反馈。

11、感控管理功能：

模块与检查表：具有单独的感控管理模块，非简单的感染管理页面；平板上具有各类感控检查表登记项目，至少包括手卫生检查表、透析导管皮肤出口护理、透析导管连接操作、透析导管断开操作、内痿或人工血管穿刺、内瘘拔针等项目。

检查过程管理：检查过程中系统自动计时，记录检查时间长度，检查项目自动载入，检查者只需点击选择正确或错误，无需手动填写检查结果，可在电脑模块中汇总打印。

制度与培训管理：具备各项感控制度查询与学习功能，系统内置常规感控管理制度，也可手动添加；可记录感控培训并在系统内登记。

12、血管通路管理功能：

穿刺位点标记：系统支持手机拍摄上传患者真实通路实照，可对穿刺位点进行从 1 开始的数字编号，选择各类标记信息，为下次穿刺提供指引，界面上可直观查看历次穿刺信息及异常情况。

时钟刻度指引：具有血管通路时钟刻度指引功能，用于扣眼法穿刺的引导，可在血管通路图上标记时钟刻度为进针方向，用 A 端 / V 端箭头表示。

通路综合管理：具备通路评估功能、穿刺管理功能、导管管理功能、并发症管理功能；通路发生的并发症，日常记录可通过模板快速选择，并可进行统计分析。

▲13、透析单智能审核功能：

系统支持智能分析透析记录单进行质控分析，实现智能纠错，并对治疗相关指标值可能异常的情况进行预警提醒。

▲14、人体成分检测功能：

支持使用系统配套人体成分分析仪结合透析系统，智能分析患者历史检测记录，分析与干体重调整相关的因素（如检测时间、身高、体重、身体总水分、细胞外水、细胞外水分比率、推荐目标体重、系统计算过多水分、设定干体重、身体质量指数（BMI）等），智能判断干体重是否需要调整，还可查看水分管理报告及营养评估报告，为医生提供辅助参考。

▲15、阶段小结智能生成功能：

针对指定时间内的患者医嘱、检验检查、透析记录、病程记录、病史、诊断等临床数据，自动进行阶段性数据统计，生成阶段性统计报告；同时自动对指定时间的医嘱、检验结果等问题进行分析，生成小结总评价并提出建议，支持使用人员对生成内容进行调整。

▲16、智能提醒功能：

通过系统内的透析算法规则库，对系统数据进行大批量审核，审核内容包括患者病情异常、透析记录不规范、待办事项等；将审核结果以提醒方式分发到系统各终端，提醒内容可按单个患者提醒，也可整体提醒；当日整体提醒内容可在医护人员登陆系统各终端时主动提醒显示，整体提醒内容也可在系统界面中供医护人员查找。

三、系统服务需求

★免费维护：软件部分含 1 年免费维护服务。

★定期升级：服务期内提供定期升级服务，保证更新及时性，确保用户客户端软件始终为最新版本。

★问题响应与解决：软件出现使用问题时，提供实时在线服务，20 分钟内响应；常规问题 24 小时内解决；疑难问题派工程师提供现场维修服务。

注：★表示实质性条款，▲表示相对重要的技术参数。