大邑县第二人民医院 关于“重症监护室改造”采购项目

询

价

通

知

书

中国·四川·成都

大邑县第二人民医院关于“重症监护室改造”采购项目

询价通知书

大邑县第二人民医院（采购人）拟对关于“重症监护室改造”采购项目以询价方式进行采购，欢迎广大响应人参加该项目的采购。

一、项目编号：20251120

二、项目名称：重症监护室改造

三、预算金额（最高限价）：4.9602万元。

- 采购内容：大邑县第二人民医院拟采用询价比选采购该项目，内容即为采购项（重症监护室改造）。 - 重症监护室改造：预算控制价为4.9602万元，需求、要求参数如附件1。

五、响应人参加询价应当具备的资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2、响应人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录（提供信用报告及响应人无违法违规行为的承诺书，在采购结果公示期结束前一经查实有违法违规将取消其响应人资格或中标候选人资格）。

六、响应人参加询价应当提供的资格证明材料（均需加盖单位公章）：

1、企业信用报告；

2、法定代表人或单位负责人身份证复印件；

3、法定代表人或单位负责人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件；

4、①比选申请人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证”⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。 上述证明材料均须加盖公章（鲜章），相关证明材料附后。

七、报名时间及地点：

报名时间：2025年11月 21日至 2025年 11月27日，上午 08：30-下午 17：00（北京时间）。

报名地点：成都市大邑县第二人民医院后勤科。

八、递交响应文件截止时间：2025年 11月27日下午17:00（北京时间）。

九、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达大邑县第二人民医院后勤科。逾期送达、未密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、评审时间：采购人根据实际情况确定评审时间。

十一、联系人及联系电话：

采 购 人：四川省成都市大邑县第二人民医院

联 系 人：钱老师

联系电话：028-69335120

地 址：大邑县安仁镇千禧街181号附2号

大邑县第二人民医院

关于“重症监护室改造”项目

报价函

项目编号; 项目名称; 报价（万元）; 备注.

根据实际情况调整报价函

报价单位：

联 系 人：

电 话：

报价日期：

附件1：

重症监护室改造

参数：

▲一、本项目为重症监护室改造项目，具体包括如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一楼后勤办公区 2 间房间拆除原有堆放药品办公室拆除进门隔墙及中间隔墙 | ㎡ | 38 | 拆除 |
| 2 | 拆除后转运到指定垃圾场处理 | 车 | 3-5 | 二次转运 |
| 3 | 一楼后勤办公区原有堆放药品区双面隔墙（门洞、窗洞） | ㎡ | 6.5 | 轻钢龙骨 + 龙牌纸面板 + 五金辅料双面隔墙 |
| 4 | 一楼后勤办公区原有堆放药品和钢架搬运到体检科二楼 | 个 | 3 | 搬运到医技楼二楼 |
| 5 | 体检科二楼钢架现场修改尺寸及安装 | 项 | 1 |  |
| 6 | 体检科二楼新做喷绘板及安装 | 项 | 1 | 院方提供画面（乙方广告公司制作及安装） |
| 7 | 三楼妇产科搬运机械到隔壁办公室 | 个 | 1 |  |
| 8 | 重症监护室 病房及通道拆除原有隔墙 | ㎡ | 20 |  |
| 9 | 重症监护室 病房拆除后乳胶漆翻新 | ㎡ | 78 | 环保腻子及辅料（含乳胶漆） |
| 10 | 拆除后转运到指定垃圾场处理 | 车 | 1-2 |  |
| 11 | 行道新做隔墙 | ㎡ | 9.5 | 轻钢龙骨、龙牌纸面板、五金辅料双面隔墙 |
| 12 | 隔墙后双面新做乳胶漆 | ㎡ | 19 | 环保腻子及辅料（含乳胶漆） |
| 13 | 重症监护室行道天棚及墙面乳胶漆翻新 | ㎡ | 75 | 环保腻子及辅料（含乳胶漆） |
| 14 | 重症监护室 地面新做地胶 | ㎡ | 16.5 | 环保地胶 |
| 15 | 新增重症监护室3 个房间墙面及顶面乳胶漆翻新 | ㎡ | 328 | 环保腻子及辅料（含乳胶漆） |
| 16 | 新增重症监护室3 个房间新做地胶 | ㎡ | 59.5 | 环保地胶 |
| 17 | 新做院长办公室 2 间（墙面及顶面乳胶漆翻新） | ㎡ | 158 | 环保腻子及辅料（含乳胶漆） |
| 18 | 2 间办公室新做窗帘（卷帘） | ㎡ | 13.5 | 卷帘 |
| 19 | 办公室卫生间更换洗手盆及挂件 | 个 | 1 | 洗手盆 |
| 20 | 装修途中日常建渣清运费 | 项 | 1 | 需转运出城 |
| 21 | 电工局部改开关插座（开关插座位置移动） | 项 | 1 | 拉法基水泥清沙 |
| 22 | 电线材料 | 项 | 1 |  |
| 23 | 地面地砖成品保护垫 | ㎡ | 80 | 成品保护垫 |
| 24 | 保洁 | 项 | 1 | 开荒保洁 |

★二、工期要求

供应商应在合同签订之日起 [10] 个工作日内完成全部改造工程，且确保不影响医院正常医疗秩序。具体开工日期以采购人通知为准。若因不可抗力等特殊原因导致工期延误，供应商应在事件发生后 24 小时内书面通知采购人，并提供相关证明文件，经采购人认可后，工期相应顺延。

★三、质量要求与质保期

供应商必须严格按照国家现行的建筑装修装饰工程施工及验收规范、质量检验评定标准以及询价通知书中规定的施工说明和材料要求进行施工，确保工程质量达到合格标准及以上。

工程质保期为 [2] 年，自工程竣工验收合格之日起计算。在质保期内，若出现因施工质量或材料质量问题导致的损坏、故障等情况，      供应商应在接到采购人通知后 24 小时内响应，并在 48 小时内到达现场进行免费维修或更换。若供应商未按时履行质保义务，采购人有权自行委托第三方进行维修，相关费用由供应商支付。

★四、售后服务要求

供应商应提供详细的售后服务方案，包括但不限于维修人员联系方式、响应时间、维修流程等内容。

质保期结束后，供应商应继续为采购人提供优质的售后服务，维修只收取材料成本费和人工成本费。在设备或设施使用过程中，供应商应定期回访采购人，了解使用情况并提供技术支持。

五、施工安全与文明施工

供应商应遵守国家及地方有关施工安全、劳动保护、文明施工等方面的法律法规，制定完善的安全施工措施和应急预案，确保施工过程中不发生安全事故。若因供应商原因导致安全事故，供应商应承担全部责任，并负责赔偿因此给采购人及第三方造成的一切损失。

在施工期间，供应商应保持施工现场的整洁卫生，做到工完场清。施工产生的建筑垃圾应按照采购人指定的地点和方式进行堆放和清运，不得随意丢弃或污染环境。施工过程中应尽量减少对医院正常医疗工作和周边环境的影响，如采取有效的降噪、防尘措施等。

注：★表示实质性条款，▲表示相对重要的技术参数。